## 1 pomiar
Fe-55 → MnKa i Kb t=200s
U[V]		peak	FWHM	R=2.355*FWHM/peak
200	Kb	1565,58	52,93	0,0796191507
	Ka	1425,31	56,14	0,0927585578
160	Kb	1563,44	36,29	0,0546634025
	Ka	1425,11	54,3	0,0897309681
140	Kb	1562,68	44,91	0,0676805552
	Ka	1424,3	51,79	0,0856318542
120	Kb	1565,34	51,33	0,0772242133
	Ka	1424,21	54,79	0,0905979104
100	Kb	1558,64	44,7	0,0675386876
	Ka	1423,45	58,1	0,096122449
80	Kb	1423,45	74,27	0,1228746004
	Ka	-	-

## 2 pomiar
kalibracja 100Hz 100mv-1000mV
U	kanał	delta Q	N = dQ/e			1e =	1,60E-019	C
0,1	724,86	1,27777777777778E-16	798,6111111111			Cf=	5,75E-014	C	57fF	f=e-15?
0,2	1434,81	2,55555555555556E-16	1597,2222222222			Mn Ka1 =	5,898
0,3	2144,72	3,83333333333333E-16	2395,8333333333			Mn Ka2 =	5,887
0,4	2852,89	5,11111111111111E-16	3194,4444444445			średnia ważona Ka, a1=100, a2=50
0,5	3565,12	6,38888888888889E-16	3993,0555555556			Ka =	5,8943333333
0,6	4279,57	7,66666666666667E-16	4791,6666666667
0,7	5024,68	8,94444444444444E-16	5590,2777777778
0,8	5858,06	1,02222222222222E-15	6388,8888888889		Q=	2,62887206505217E-16	C	śr ważona	5,8943333333
0,9	6731,72	1,15E-15	7187,5		N0 =	1643,0450406576	par
1	7542,63	1,27777777777778E-15	7986,1111111111		W=	3,5874447672

					0,2057378138

	tu to wielka zagadka o co chodziło do końca, ale jakaś prosta jest
	końcowy wynik to miała być energia na parę elektron-dziura, podany wzór:
	W=~5900eV/N		ma wyjść koło 3,6eV

	przy czym to 5900 to ma być średnia z ka1,ka2 manganu,
	czyli to co nam wyszło z żelaza

	chyba brakuje nam: przez ile sekund zbieraliśmy ten sygnał
Amplituda
kanał

## 3 pomiar
Sigma^2 = sigma_detektora^2 + sigma _szumu^2

z pomiaru 2(z generatora impulsów) mamy dla 1422 kanału FWHM =46,92
sigma_szumu = 46,92/2,35 = 19,966 kanału

dla żelaza (1423 kanał) FWHM=55,34, 200V, 300s

f powinno wyjść blisko 0,1

z tego wynika, że czeba tu współczynnik fano policzyć

				19,966
				23,549

				155,914245
					0,094893761

## pomiar 4
tu ma powstać wykres kanał(energia)

czeba wrzucić tu Ka1, Ka2, Kb srebra
pisze mi, że też z kadmu, ale mamy tylko wykres, widocznie nie dopasowaliśmy tam gausa ;s można jedynie odczytać z danych miejsce samego piku					możemy dopasować tego gaussa w gnuplocie
nie mam nic o żelazie, ale chyba też można wrzucić, jak znamy
i że na widmie srebra coś tam zidentyfikować
nie wiem czemu nie ma widma tego srebra w plikach

Ag widmo:
kb1	6124,98	72,43	24,942
kb2	6262	--- 1 kanał<?>	25,454
ka12	5353,65	97,2	22,1046666667		22,163	21,988	100	50
Ge Ka1	2834,1	3,87	11,1
Cd 109
Ag Kb12	6123,13	95,66	25,4074545455		25,454	24,942	100	10
Ag Ka12	5351,51	103,74	22,1046666667		22,163	21,988	100	50
Fe55
	1423	55,34	5,89

					24,89
					21,75		25,454	24,8889878633
					6262	6123

					25,454	88
					6262	21649,0924805532