## 1 pomiar
Fe-55 → MnKa i Kb t=200s
U[V]		peak	FWHM
200	Kb	1565,58	52,93
	Ka	1425,31	56,14
160	Kb	1563,44	36,29
	Ka	1425,11	54,3
140	Kb	1562,68	44,91
	Ka	1424,3	51,79
120	Kb	1565,34	51,33
	Ka	1424,21	54,79
100	Kb	1558,64	44,7
	Ka	1423,45	58,1
80	Kb	1423,45	74,27
	Ka	-	-

## 2 pomiar
kalibracja 100Hz 100mv-1000mV
U	kanał	delta Q	N = dQ/e			1e =	1,60E-019	C
0,1	724,86	1,27777777777778E-016	798,6111111111			Cf=	5,75E-014	C	57fF	f=e-15?
0,2	1434,81	2,55555555555556E-016	1597,2222222222			Mn Ka1 =	5,898
0,3	2144,72	3,83333333333333E-016	2395,8333333333			Mn Ka2 =	5,887
0,4	2852,89	5,11111111111111E-016	3194,4444444445			średnia ważona Ka, a1=100, a2=50
0,5	3565,12	6,38888888888889E-016	3993,0555555556			Ka =	5,8943333333
0,6	4279,57	7,66666666666667E-016	4791,6666666667
0,7	5024,68	8,94444444444444E-016	5590,2777777778
0,8	5858,06	1,02222222222222E-015	6388,8888888889
0,9	6731,72	1,15E-015	7187,5
1	7542,63	1,27777777777778E-015	7986,1111111111

	tu to wielka zagadka o co chodziło do końca, ale jakaś prosta jest
	końcowy wynik to miała być energia na parę elektron-dziura, podany wzór:
	W=~5900eV/N		ma wyjść koło 3,6eV

	przy czym to 5900 to ma być średnia z ka1,ka2 manganu,
	czyli to co nam wyszło z żelaza
N
kanał

## 3 pomiar
Sigma^2 = sigma_detektora^2 + sigma _szumu^2

z pomiaru 2(z generatora impulsów) mamy dla 1422 kanału FWHM =46,92
sigma_szumu = 46,92/2,35 = 19,966 kanału

dla żelaza (1423 kanał) FWHM=55,34, 200V, 300s

f powinno wyjść blisko 0,1

z tego wynika, że czeba tu współczynnik fano policzyć

## pomiar 4
tu ma powstać wykres kanał(energia)

czeba wrzucić tu Ka1, Ka2, Kb srebra
pisze mi, że też z kadmu, ale mamy tylko wykres, widocznie nie dopasowaliśmy tam gausa ;s można jedynie odczytać z danych miejsce samego piku
nie mam nic o żelazie, ale chyba też można wrzucić, jak znamy
i że na widmie srebra coś tam zidentyfikować
nie wiem czemu nie ma widma tego srebra w plikach

Ag widmo:
kb1	6124,98	72,43
kb2	6262	--- 1 kanał<?>
ka12	5353,65	97,2
rozpoznać:	2834,1	3,87