## 1 pomiar
Fe-55 → MnKa i Kb t=200s
U[V]		peak	FWHM
200	Kb	1565,58	52,93
	Ka	1425,31	56,14
160	Kb	1563,44	36,29
	Ka	1425,11	54,3
140	Kb	1562,68	44,91
	Ka	1424,3	51,79
120	Kb	1565,34	51,33
	Ka	1424,21	54,79
100	Kb	1558,64	44,7
	Ka	1423,45	58,1
80	Kb	1423,45	74,27
	Ka	-	-

## 2 pomiar
kalibracja 100Hz 100mv-1000mV
U	kanał	delta Q	N = dQ/e			1e =	1,60E-019	C
0,1	724,86	1,27777777777778E-016	798,6111111111			Cf=	5,75E-014	C	57fF	f=e-15?
0,2	1434,81	2,55555555555556E-016	1597,2222222222			Mn Ka1 =	5,898
0,3	2144,72	3,83333333333333E-016	2395,8333333333			Mn Ka2 =	5,887
0,4	2852,89	5,11111111111111E-016	3194,4444444445			średnia ważona Ka, a1=100, a2=50
0,5	3565,12	6,38888888888889E-016	3993,0555555556			Ka =	5,8943333333
0,6	4279,57	7,66666666666667E-016	4791,6666666667
0,7	5024,68	8,94444444444444E-016	5590,2777777778
0,8	5858,06	1,02222222222222E-015	6388,8888888889
0,9	6731,72	1,15E-015	7187,5
1	7542,63	1,27777777777778E-015	7986,1111111111
N
kanał